시 방 서

『2024 장생포문화창고 전시장 개선공사』

시    방    서

2024. 3.

「2024 장생포문화창고 전시장 개선공사」시방서

Ⅰ. 공사 개요

1. 공사명: 2024 장생포문화창고 전시장 개선공사

2. 위치: 울산광역시 남구 장생포고래로110 장생포문화창고 3, 4층 전시관

3. 목적: 본 공사는 장생포문화창고 전시장 개선공사로 인하여 전시 관람 집중도 향상과 전문성 있는 부대시설 공사를 추진하는데 그 목적이 있음

4. 공사 범위

4.1 자연광 차단 설비공사

4.2 천장 메쉬망 설치 설비공사

4.3 수장고(항온·습 포함) 설치 설비공사

5. 용역기간: 착수일로부터 60일

6. 일반사항

6.1 본 시방서는 『2024 장생포문화창고 전시장 개선공사』를 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 시방서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 등에 의한다.

6.2 용어의 정의

6.2.1 발주자라 함은 당 용역의 시행주체인 『(재)고래문화재단』를 나타내며 수급인에 대한 계약당사자를 말한다.

6.2.2 수급인이라 함은 『발주자로부터 공사의 전부를 맡아 시공하는 자』를 말한다.

6.2.3 감독원이라 함은 수급인이 공사를 원활히 진행할 수 있도록 지휘·감독할 수 있는 자로서 (재)고래문화재단 직원 및 감리원을 말한다.

6.2.4 통지 등이라 함은 본 공사를 위한 계약의 이행과 관련하여 행하는 통지, 신청, 요구, 회신, 승인 또는 지시등을 말한다.

6.2.5 검사 등이라 함은 발주자가 이 공사와 관련하여 검사, 확인, 심의, 동의, 승인, 인수 등을 말한다.

6.2.6 검사 등이라 함은 발주자가 이 공사와 관련하여 검사, 확인, 심의, 동의, 승인, 인수 등을 말한다.

6.2.7 협의 등이라 함은 법령 등에 따라 이 사업의 설계, 완료 등과 관련하여 발주자 또는 수급인이 해야 하는 협의, 심의, 허가, 신고 등 각종 행정수속을 말한다.

7. 제출서류 : 선정된 시공업체는 계약일로부터 5일이내에 다음의 서류를 제출 하고 공사 시방서에 따라 계약기간내에 공사를 완료하여야 한다.

가. 착공 전 제출서류

1) 착공계 2) 예정 공정표 3) 현장대리인계 4) 고용, 산재 가입증명원

5) 자재사용 승인원 6)폐기물 배출신고 필증

나. 공사 중 제출서류

1) 공사일보 2)설계변경 승인원(필요시)

다. 완료 후 제출서류

1) 완료계(완료 내역서) 2) 준공사진첩 3) 준공도면 4) 보험료 납부증명서 5) 하자이행증권 2년

8. 적용범위 : 본공사의 시방은 특기시방을 제외하고는 국토교통부 발행 건축설비 공사 표준시방서와 건축공사 표준시방서에 준하며 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 않는다.

9. 관계법규 : 모든 공사는 관계법규 및 조례등을 준수하여 공사시공에 필요한 관공서 및 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속등은 도급자부담으로 시행하는 것을 원칙으로 하되 쌍방 합의하에 처리한다.

10. 공정표

시공자는 공사 착수전에 착공계와 시공세부 공정표를 작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

11. 시공계획서

시공자는 자재운반, 장비사용 및 기타 필요한 시공계획서를 작성하여 공사 착수전 감독원의 승인을 받아야 한다.

12. 시공도면

시공자는 반드시 시공전에 현장과 설계도서 검토 및 건축, 전기, 설비와 시공상 문제점을 해결한 후 시공도를 작성 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 공사에 임해야 한다.

13. 공사현장관리

가. 공사현장은 항상 기기 및 재료등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 기타 사고방지에 최선을 다하여야 한다.

나. 공사관계자 및 제3자에게 피해가 미치지 않도록 안전 위생관리 및 공해방지에 노력하여야 한다.

다. 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기,재료 및 설비는 적절한 방법으로 보호한다.

라. 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리하여야 한다.

14. 공정관리 및 공사보고

가. 공사의 세부공정계획을 수립하여 확인을 받아야 하며 공정관리에 노력하여야 한다.

나. 공사의 진행, 동원인원 및 기자재현황 등을 작성하여 감독원에 제출하여야 한다.

15. 설계변경

설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하며 감독원의 승인하에 아래와 같은 경우 실시 할 수 있다.

가. 현장여건상 발생되는 경미한 변경은 감독원 지시에 따라 시공자 부담으로 시공한다.

나. 제반법규의 제정으로 인하여 시공방법이 변경될 경우

다. 건축 등 현장 여건의 변동으로 인한 설계 변경의 경우

16. 안전관리 및 재해방지

가. 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 작업자 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

나. 시공자는 관련 법규에 의한 산재보험에 가입하고 그 증빙서류를 전당에 제출하여야 하고 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 전당에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

다. 기타 감독자의 지시사항 준수

17. 사용자재 및 기기

가. 모든 자재 및 기기는 KS 표시품 사용을 원칙으로 하고 KS표시품이 없는 품목에 대하여는 관계관서의 공인규격품 또는 KS 규격에 준한 제품을 사용하여야 한다.

나. 기타 모든 자재는 감독원에 견본을 제시 사용승인을 득한 후 동일한 제품을 반입 시공하여야 한다.

18. 안전 보건관리

모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하고 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

19. 기   타

가. 공사 진행상 본 공사와 관계되는 발주 공사와의 협의를 요할때는 담당자의 입회하에 관계자와 협의하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.

나. 해체 및 발생재료의 처분 또는 재사용에 대해서는 담당자와 협의하여 그 지시에 따른다.

다. 준공검사 후 각종 관계도서 및 시험성적서, 준공도면을 담당자에게 제출하고 공사를 인수 인계한다.

20. 안전관리 및 재해방지(도급사업 안전 보건 규정 필히 준수)

가. 착공 전 안전관리 책임자를 선임하고 작업자 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

나. 시공자는 관련 법규에 의한 산재보험에 가입하고 그 증빙서류를 전당에 제출하여야 하고 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을지며, 전당에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.